池南区消防救援大队2022年“双随机一公开”11月份抽查单位监督检查结果公示

| 序号 | 单位名称 | 监督检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长白山保护开发区池南区管理委员会 | 稳压泵工作表盘损坏（单位自行发现，已联系整改）东侧安全出口堵塞（行为轻微，已联系人员拆除） |  |
| 2 | 中油吉林白山销售分公司漫江加油站 | 宿舍电气线路敷设混乱、近期未开展消防安全培训 |  |
| 3 | 长白山保护开发区池南区华丽超市 | 应急照明灯具主电源切断后 5 s 内未转入应急状态、厨房电气线路敷设混乱。 |  |
| 4 | 长白山保护开发区池南区九年制学校 | 防火门连接处出现破损（行为轻微，单位自行发现）、防火检查记录未及时填写。 |  |